山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

| 项目名称 | 潍柴动力股份有限公司质量研究中心项目 职业病危害预评价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省潍坊市高新技术产业开发区潍柴工业园区中心 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位职业卫生管理联系人 | 孟凡龙 |  | 联系电话 |  |  | 13863605903 |  |
| 项目性质 | 新建 改建□ 扩建□ 技术改造□ 技术引进□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 冯斌 |  |  | 联系电话 |  |  | 18660170603 |
| 公示信息类别 | 职业病危害预评价 职业病防护设施设计□ 控制效果评价（职业病防护设施验收）□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |  |
|  | 冯斌 | 副研究员 |  |  | A01（P）12200507 |  |  |
|  | 王辉 | 助理研究员 |  |  | A01（J）14100791 |  |  |
|  | 万纯新 | 工程师 |  |  | A（P）-KH-2019-040 |  |  |
|  | 樊盼盼 | 工程师 |  |  | A（P）-KH-2019-011 |  |  |
| 项目主要建设内容： 本项目占地面积约8219.77㎡，四层结构，建筑面积33561.66㎡，第一、二、三层按照专业实验室工艺标准进行规划建设，第四层按综合办公区规划建设。一层实验室主要有螺栓摩擦系数实验室、清洁度分析室、清洁度检测实验室、清洁度检测实验室、天平室、振动噪声实验室、材料（物理）性能实验室-变温实验室、材料（物理）性能实验室-常温实验室、扭矩基准实验室、化学分析检测实验室（仪器分析）、物理组织检测实验室、物理组织检测实验室制样间、长度基准实验室、量块室、力学校准实验室（小质量）、物理组织检测实验室—磨削烧伤检测、光学检测实验室、失效分析实验室、大尺寸坐标实验室、精密测量实验室、衡器、大砝码校准室、失效分析实验室、加工装试工艺试验区等。二层实验室主要有物理组织检测实验室（宏观分析室）、物理组织检测实验室（宏观分析室）—制样间、原辅料检测实验室（漆料检测）—分析间、原辅料检测实验室（漆料检测）—制样间、原辅料检测实验室、热工校准实验室、化学分析检测实验室（油品分析）、力学校准实验室、长度校准实验室—长度基准室、量具检修实验室、部件实验室（环境模拟）等。三层实验室主要有化学分析实验室、拧紧实验室、材料基础研究室、材料力学性能研究室、磨样制样室、工艺材料研究中心、部件实验室等实验室。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 本工程施工期间工作场所可能产生的职业病危害因素有粉尘(电焊烟尘、水泥粉尘、木粉尘、岩棉粉尘等)、有毒有害化学物(沥青烟、煤焦油、臭氧、锰及其化合物等)、物理因素(噪声、高温、振动、工频磁场、紫外线等)。在运行期间正常生产条件下工作场所可能产生的职业病危害因素有粉尘（砂轮磨尘、其他粉尘等）、化学因素（盐酸、硫酸、硝酸、苦味酸、氢氟酸、氢氧化钠、氮氧化物、溶剂汽油、二甲苯、丙烯酸、一氧化碳、二氧化硫、柴油、尿素、乙酸等）、物理因素（噪声、高温、低温、工频电场、振动等）。 各实验室均设置了通风橱，用以储存待处理样品、部分试剂以及样品分析化验操作过程，避免了样品置换、转移、测定等过程有毒物质的挥发外溢。试验台各试剂均存在于试剂瓶中，密封保存，避免了有害物质的挥发与泄漏。拟建项目凡测试过程中会产生有害气体的仪器设备，除按环境保护要求采取相应治理措施外，为改善试验人员的劳动条件相应采取局部送排风或全室通风换气措施，消除有害气体对试验人员的影响。研究中心内各公用站房，凡自然通风不能满足工艺要求的，均设置机械通风系统。辅房及卫生间等均设置机械排风系统。 拟建企业优先选用转速低、效率高、噪声低、振动小的设备，同时对风管采取消声措施。设备设计减振基础，管道与设备连接处设不燃软接头。室内、外设备机房均采取隔声和隔振措施，平面布置时尽量远离噪声要求低的房间。风系统管道消声采用控制设计风速及设置消声器的措施满足国家现行噪声标准要求。对于会产生噪声的部件实验室，采用砖墙和微孔降噪板进行分隔，减少噪声传播；制样室作业人员操作仪器时间较短，噪声接触频率较低。 对于产生高温的仪器设备，选用带有良好的隔热效果的仪器设备。实验室加装空调及通风系统。控制室加装空调系统。本项目属于集中采暖区，生产建筑、辅助及附属生产建筑均考虑集中采暖。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审情况（评价结论、评审及验收意见等）： 评价结论：根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版）等法律、法规及规范要求，本项目属于目录中第五大类科学研究和技术服务业的第一小类研究和试验发展，结合其原辅料、生产工艺情况，经综合判定属于“职业病危害一般”的建设项目。本工程项目申请报告以及企业提供的资料中针对项目投产后生产过程中生产性粉尘、有毒有害化学物、噪声、高温低温、工频电场采取的防护措施较为合理可行。结合类比调查分析，本工程可能产生或存在的职业病危害因素经采取有效防护措施后，职业病危害因素浓度（强度）能达到职业接触限值要求。 评审及验收意见：2020年9月25日，潍柴动力股份有限公司组织相关专家对此项目进行了评审，专家组通过《潍柴动力股份有限公司质量研究中心项目职业病危害预评价报告》评审，建设单位应对《预评价报告》修改完善，经专家组确认后归档备查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审（验收）意见的整改落实情况： 对专家提出的各个意见进行了相应的整改，具体整改意见，参见报告号为2020YP0007的正式稿。 |  |  |  |  |  |  |  |

制表人： 樊盼盼                  制表日期： 2020.10.12