山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病危害预评价信息公开表

| 建设单位(用人单位) | 名 称：大唐山东发电有限公司 联 系 人：郑剑刚 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称及简介 | 项目名称：大唐郓城630℃超超临界二次再热国家电力示范项目职业病危害预评价报告 项目简介：建设规模：本项目新建2×100万千瓦超超临界机组，采用35MPa/615℃/630℃/630℃参数的二次再热技术，同期建设SCR工艺系统脱硝装置和石灰石-石膏湿法脱硫装置。 投资规模：本项目计划总资金为847082万元，工程静态投资为799958万元。：建筑工程费用为162749万元， 设备购置费用373057万元， 安装工程费用为183127万元，其他费用为81025万元。 |  |  |
| 专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
|  | 张志虎 | 副研究员 | A01(P)12200253 |
|  | 门金龙 | 副主任技师 | A01（P）12200275 |
|  | 程虎 | 副主任技师 | A01（J）12200028 |
|  | 宋利群 | 助理研究员 | A01（J）12200048 |
|  | 刘洪强 | 研究实习员 | A01（J）14100921 |
| 建设项目(用人单位) 存在的职业病危害因素 | 拟建项目建设期施工活动中存在的主要职业病危害因素包括粉尘(矽尘、电焊烟尘、锰及其化合物、粘土粉尘、水泥粉尘、木粉尘、岩棉粉尘等)、化学物(氮氧化物、一氧化碳、三硝基甲苯、沥青烟、煤焦油、甲醛、甲苯二异氰酸酯、臭氧等)、物理因素(噪声、高温、振动、工频电场、工频磁场、紫外线等)。 拟建项目在建成投产后可能产生或存在的职业病危害因素主要有：粉尘(煤尘、矽尘、石灰石粉尘、石膏尘)、有毒有害化学物(一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、盐酸、硫酸、氢氧化钠、氨、联氨、硫化氢、六氟化硫及其分解物、锰及其氧化物等)、物理因素(噪声、高温及热辐射、紫外辐射及工频电场)等。依据类比企业作业场所职业病危害因素检测检测结果综合分析，拟建项目的输煤系统、锅炉燃烧系统、汽机运行系统、化水处理（酸碱间）为职业病危害防控的关键控制点。 |  |  |
| 评价结论与建议 | 一、评价结论 拟建项目属于（第三大类）“电力、热力、燃气及水生产和供应业”中第（一类）“电力、热力生产和供应业”中的（第一小类）“火力发电（燃煤发电）”，属于职业病危害严重的建设项目。 拟建项目在今后工程的设计及建设后运行过程中，若能将已考虑到的职业病危害防护设施和本报告中提出的补充措施建议予以落实，个人防护有效，防护设施运转正常，应能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 二、建议 拟建项目在类比工程的基础上，增加和补充职业病危害防护措施、职业病危害管理措施，加强职业健康监护，及时发现和预防职业病或职业禁忌证的发生。 |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 建议该预评价报告书通过。 |  |  |