山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 山东巨久能源科技有限公司含密封源仪表周围辐射剂量水平 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省滨州市阳信县经济开发区工业五路东首以北、新大济路以西 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 田康健 |  | 联系电话 |  | 15615434475 |
| 项目负责人 | 刘洪强 |  | 联系电话 |  | 0531-82629353 |
| 公示信息类别 | 定期检测□ 日常检测 |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 刘洪强 | 工程师 |  | 鲁F20210039 |  |
|  | 张普 | 工程师 |  | 鲁F20210042 |  |
| 项目主要内容： 山东巨久能源科技有限公司主要生产经营能源化工产品，项目总占地面积1100余亩，注册资金8亿元人民币，总投资为三十四亿元人民币。 本项目共有6台中子料位计，布置于延迟焦化车间。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 检测项目：中子、γ射线。 防护设施：装置有警示标识，采取了隔离护栏屏蔽措施。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 所检测的6个含密封放射源仪表周围辐射剂量水平符合《含密封源仪表的卫生防护要求》(GBZ125-2009)中关于“在距离容器外表面1m的区域内很少有人停留”的周围剂量当量水平的标准要求。 |  |  |  |  |  |

制表人：  刘洪强           制表日期：  2021.11.30