山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 莱芜泰丰食品有限公司工作场所放射防护检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省济南市莱芜区莱芜区口镇太平村 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 毛丽艳 |  | 联系电话 |  | 15806342750 |
| 项目负责人 | 刘洪强 |  | 联系电话 |  | 0531-82629353 |
| 公示信息类别 | 定期检测□ 日常检测 |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 刘洪强 | 工程师 |  | 鲁F20210039 |  |
|  | 张普 | 工程师 |  | 鲁F20210042 |  |
| 项目主要内容： 莱芜泰丰食品有限公司，成立于2002年，占地50余亩，地处“中国生姜之乡”山东省莱芜市，是一家拥有自营进出口权，集基地种植、订单收购、恒温冷藏、加工生产、国际贸易于一体的现代化综合农产品加工出口企业。公司现有职工200余人，年出口农产品15万吨，其中大蒜7万吨、生姜6万吨、水果2万吨、其他蔬菜1万吨。2021年新增两台X射线异物检测机。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 检测项目：X射线。 防护设施：装置设置有连锁装置和警示灯。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 所检测的X射线异物检测机工作时，防护设施外相关位置的辐射剂量率符合《X射线行李包检查系统卫生防护标准》（GBZ127-2002）的要求。 建议装置现场划分监督区，并设置警示标识。 |  |  |  |  |  |

制表人：  刘洪强           制表日期：  2021.9.30