山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

| 项目名称 | 中航油烟台有限公司烟台蓬莱机场二期扩建供油工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省烟台市 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位职业卫生管理联系人 | 霍鸿波 |  | 联系电话 |  |  | 0535-5822959 |  |
| 项目性质 | 新建□ 改建□ 扩建 技术改造□ 技术引进□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 张海东 |  |  | 联系电话 |  |  | 13589033609 |
| 公示信息类别 | 职业病危害预评价 职业病防护设施设计□ 控制效果评价（职业病防护设施验收）□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |  |
|  | 张海东 | 副研究员 |  |  | A01（P）12200254 |  |  |
|  | 冯 斌 | 副研究员 |  |  | A01（P）12200507 |  |  |
|  | 曲 玮 | 助理研究员 |  |  | A01（P）12200260 |  |  |
|  | 刘洪强 | 工程师 |  |  | A01（P）14100921 |  |  |
| 项目主要建设内容： 本项目位于烟台蓬莱国际机场位于烟台蓬莱潮水镇东。扩建内容包括机场油库、航空加油站、机坪加油管线。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 选择中航油烟台有限公司一期工程做为类比工程， 类比工程在生产运行过程中主要存在化学毒物（二甲苯、正庚烷、辛烷、壬烷）和物理因素（噪声、工频电场）等。现场检测结果表明，本工程工作场所上述职业病危害因素浓度（强度）均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 本项目储罐区采用露天布置，采用巡检作业方式；机坪加油管线内防腐采用符合航煤使用要求的耐油防腐涂料，外防腐采用3层PE加强级，采用辐射交联聚乙烯热收缩带补口；在含油废物暂存间、油车库、卫生间及换热站设置有机械通风措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审情况（评价结论、评审及验收意见等）： 2020年8月59日，中航油烟台有限公司在烟台市组织有关专对“烟台蓬莱机场二期扩建供油工程”职业病防护设施进行了竣工验收。专家组建议通过《预评价报告》，并完善以下建议： 1、完善应急救援措施建议，如卸险措施、应急疏散以及针对可能发生的事故相应的应急救援预案等； 2、核实是否存在受限空间作业并细化清罐、倒油等检维修作业职业卫生防护措施建议； 3、完善一氧化碳应急救援分析与评价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审（验收）意见的整改落实情况： 已按照专家组意见从现场应急救援设建议、有限空间识别等方面完善类比企业调查等方面进行了修改完善。 |  |  |  |  |  |  |  |

制表人：张海东                    制表日期：2020年10月15日