山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 山东晋煤明升达化工有限公司含密封源仪表放射防护检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省泰安市宁阳县经济开发区灵山大道以西、堡头大街以北 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 徐衍辉 |  | 联系电话 |  | 0538-5390801 |
| 项目负责人 | 刘洪强 |  | 联系电话 |  | 0531-82629353 |
| 公示信息类别 | 定期检测□ 日常检测 |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 刘洪强 | 工程师 |  | 鲁F20210039 |  |
|  | 张放 | 副研究员 |  | 鲁F20210033 |  |
| 项目主要内容： 山东晋煤明升达化工有限公司成立于2009年，注册资金2000万元，是由3000吨/年的小化肥厂发展成集化学肥料、化工原料、橡胶助剂等三大系列产品为一体的综合型化工企业。 本项目尿素车间有2个料位计，其中尿素合成塔料位计选用了6枚Co-60放射源，二氧化碳汽提塔料位计选用了1枚Cs-137放射源。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 检测项目：γ射线。 防护设施：装置有警示标识。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 所检测的2个含密封放射源仪表周围辐射剂量水平符合《含密封源仪表的卫生防护要求》(GBZ125-2009)中关于“在距离容器外表面1m的区域内很少有人停留”的周围剂量当量水平的标准要求。 |  |  |  |  |  |

制表人：  刘洪强           制表日期：  2022.3.23