山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 赛轮集团股份有限公司工业辐照放射防护检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省青岛市黄岛区茂山路588号 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 时序萍 |  | 联系电话 |  | 18562825707 |
| 项目负责人 | 刘洪强 |  | 联系电话 |  | 0531-82629353 |
| 公示信息类别 | 定期检测□ 日常检测 |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 刘洪强 | 工程师 |  | 鲁F20210039 |  |
|  | 张放 | 副研究员 |  | 鲁F20210033 |  |
| 项目主要内容： 本项目为武汉久端电气有限公司生产的EB500/150-1500D型电子辐照预硫化系统，高压型电子辐照加速器装置由高压发生器、加速装置、束流引出装置等基本部件以及真空控制等其它系统组成。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 检测项目：X射线。 防护设施：装置设电离辐射标识、工作指示灯、门机连锁装置和机械通风装置。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 所检测的1台电子辐照加速器周围辐射剂量水平符合《γ射线和电子束辐照装置防护检测规范》(GBZ/T141-2002)标准的要求。 |  |  |  |  |  |

制表人：  刘洪强           制表日期：  2021.12.30