山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 中国航空工业集团公司济南特种结构研究所工业射线探伤放射防护检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省济南市天桥区济齐路19号 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 赵亮 |  | 联系电话 |  | 18865931622 |
| 项目负责人 | 刘洪强 |  | 联系电话 |  | 0531-82629353 |
| 公示信息类别 | 定期检测□ 日常检测□ 委托检测 |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 刘洪强 | 工程师 |  | 鲁F20210039 |  |
|  | 张普 | 工程师 |  | 鲁F20210042 |  |
| 项目主要内容： 本项目包括1台X射线机探伤机，位于X射线探伤室。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 检测项目：X射线。 防护设施：装置有电离辐射警示标识，设置有门机连锁装置、工作指示灯。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 所检测的1台X射线探伤机屏蔽设施外相关位置处的辐射剂量率符合GBZ117-2015标准要求。。 |  |  |  |  |  |

制表人：  刘洪强           制表日期：  2021.12.30