山东省职业卫生与职业病防治研究院

检测与评价工作信息公开表

| 建设单位(用人单位) | 名 称： 济南东盛热电有限公司 地理位置：济南市高新区春瑄路北首 联 系 人： 房杰民 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称及简介 | 项目名称：济南东盛热电有限公司工作场所职业病危害因素检测与评价 项目简介：济南东盛热电有限公司主要承担供热任务，原煤用量每年约三万吨。燃料煤通过输煤系统、锅炉房煤仓进入磨煤机磨成煤粉后与高压空气流混合，送至锅炉进行燃烧，将经过除盐、除氧、预热的水加热成过热蒸汽。做过功的蒸汽冷却成水，再经除氧、预热后再进入锅炉循环使用。煤粉燃烧产生的烟气经布袋除尘器除尘、脱硫系统脱硫后，由烟囱排入大气。灰渣装车外运。 |  |  |
| 现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
|  | 门金龙 | 副主任技师 | A01（P）12200275 |
|  | 宋利群 | 助理研究员 | A01（J）12200048 |
|  | 卫海燕 | 助理研究员 | A01（J）14100789 |
|  | 信清华 | 助理研究员 | A01（P）12200231 |
|  | 陈学磊 | 研究实习员 | A01（J）14100788 |
| 现场调查及采样时间 | 2014年12月1日 |  |  |
| 建设单位(用人单位)陪同人 | 房杰民 |  |  |
| 建设项目(用人单位)存在 的职业病危害因素及检测 结果 | 危害因素包括：一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、二氧化硫、氨、粉尘、噪声。 检测结果：部分粉尘和噪声的检测结果超出职业接触限值，：一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、二氧化硫、氨的检测结果合格。 |  |  |
| 评价结论与建议 | 部分场所粉尘和噪声超标，建议：企业加强职工个体防护用品的佩戴，并加大监督检查力度。对生产设备加强维护保养，改善工作制度，减少工人接噪时间。进一步加强职业病防治法等法律法规的宣传教育，增强干部职工的自我防护意识。 |  |  |